## EQUIPOS SAI
APOYO TECNOLOGICO HOSPITAL DE SAN ANDRES ISLAS
EQUIPOS REQUERIDOS
Área Química Clínica | Dos (02) Analizadores, (Equipo principal y Back Up).
Dos (02) UPS 1KVA
Un (01) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 1KVA
Un (01) Desionizador de agua por Osmosis Inversa.
Área Hematología | Un (01) Analizador, (Equipo principal) Un (01) Analizador, (Equipo Back up)
Una (01) UPS 1KVA Una (01) UPS 750 VA
Área Coagulación | Un (01) Analizador
Una (01) UPS 750 VA
Área Uroanálisis | Un (01) Analizador de Tiras de Orina
Una (01) UPS 750 VA
Área Pruebas especiales | Un (01) Analizador (POCT)
Una (01) UPS 750 VA
Un (01) Analizador
Un (01) Lector de microplacas, Un (01) Lavador de microplacas Un (01) Agitador e incubador de microplacas. Tres (03) UPS 750 VA.
Área de Microbiología | Un (01) Analizador
Una (01) UPS 1KVA.
Un (01) Analizador, (Identificación y Susceptibilidad)
Área de Gasometría | GEM 3500
Un (01) Analizador
Electrolitos | EASYLITE
Área De Servicio Transfusional | Un (01) ID-Centrífuga 12S
Un (01) ID-Incubador 37SI
Software De Laboratorio Clínico | Una (01) licencia, Diez (10) usuarios para acceso simultaneo, Cinco (5) interfaces de analizador en línea y una (1) conexiones a HIS
Un (1) digiturno turnero alámbrico tecno turno.
APOYO HARDWARE HOSPITAL DE PROVIDENCIA
apoyo HARDWARE | 3 Computadores
1 impresora
1 impresora zebra

## EQUIPOS PVA
APOYO TECNOLOGICO HOSPITAL PROVIDENCIA
EQUIPOS REQUERIDOS
Área Química Clínica | Dos (02) Analizadores, (Equipo principal y Back Up).
Un (01) UPS 1KVA
Un (01) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 1KVA
Área Hematología | Un (01) Analizador, (Equipo principal)
Una (01) UPS 750 VA
Área Uroanálisis | Un (01) Analizador
Una (01) UPS 750 VA
Área Pruebas especiales | Un (01) Analizador
Una (01) UPS 750 VA
Área de Gasometría | Un (01) Analizador
Software De Laboratorio Clínico | Un (01) usuarios para acceso simultaneo, Dos(2) interfaces de analizador en línea
APOYO HARDWARE HOSPITAL DE PROVIDENCIA
APOYO HARDWARE | 3 Computadores

## RUTINA
INSUMOS DE RUTINA REQUERIDOS
ACIDO URICO MONO SL 12X20 NL VTL
ALBUMINA 2x125 ML.
AMILASA SL 1x50 ML.
BILIRRUBINA TOTAL
BILIRRUBINA DIRECTA 4+1 2X125ML.
BILIRRUBINA T&D 4+1 2X125ML.
CALCIO ARSENAZO 2x125 ML
CK NAC SL 2x62.5 ML.
CK-MB SL 2x62.5 ML.
COLESTEROL HDL SL 2G 1X80ML
COLESTEROL SL 12X20 ML VTL.
CREATININA JAFFE 2x125 ML
CRP IP 5ML + 2X25 ML.
FERRITIN 2x5ml + 2x20ml
FOSFATASA ALCALINA (DEA) 2x62.5 ML.
FOSFORO 2x125 ML.
GAMMA GT PLUS SL 2x62.5 ML.
GLUCOSA PAP SL 12X20 ML VTL.
HBA1C 1X32 ML (HEMOGLOBINA GLICOSILADA).
IRON FERENE 4X18.5
LDH-L SL 2X62.5ML.
LIPASE SL 4 X 9.2 ML. -
MAGNESIUM XYLIDYL 8X8.8 ML. .
MICROALBUMINA IP 5ML + 2X25 ML.
PROTEINA TOTAL PLUS 2X125ML.
RHEUMATOID FACTOR 2X20 ML
TRANS. ALT/GPT 4+1 SL 2x62.5 ML.
TRANS. AST/GOT 4+1 SL 2x62.5 ML.
TRIGLICERIDO SL 12X20 ML VTL.
UREA UV SL 4X62.5 ML + STD
CLORO 2x125 ML.
LIQUICHEK URINE CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1
LIQUICHEK URINE CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2
MICROPRO.PLUS STD 100MG/DL 4X2 Ml
MICROPROTEINA PLUS 2x125 ML.
ELITROL I 10x5 ML.
ELITROL II 10x5 ML.
CRP IP CONTROL I 2X1 ML.
CRP IP CONTROL II 2X1 ML.
CK-MB CONTROL 4x3 ML.
HBA1C CONTROL L+H 4X0.5ML.
MICROALBUMINA IP CONTROL I 2X1 ML.
MICROALBUMINA IP CONTROL II 2X1 ML.
RHEUMATOLOGY CONTROL I 2x1 ML
RHEUMATOLOGY CONTROL II 2x1 ML
ELICAL 2 - 4x3 ML.
COLESTEROL HDL 2G CALIBRADOR 4X1ML.
CRP IP CALIBRADOR SET 5 LEV X 1 ML.
FERRITIN CALIBRATOR
HBA1C CALIBRADOR SET 4X0.5ML.
MICROALBUMINA IP CALIBRADOR SET 5X1 ML.
RF CALIBRATOR 2X2 ML
CUVETTE ROTOR PRO XS X 15 UND
CUVETTE ROTOR SET (3 PCS) PRO M
M-62 DS DILUENT X 20 LT
M-6 LD 4 X 1000. ML
M-6 FD 4 X 12 ML.
M-6 LH 4 X 1000 ML.
M-58 P PROBE CLEANSER X 50 ML ***
HEMOCLASIFICADOR ANTI B
HEMOCLASIFICADOR ANTI A
HEMOCLASIFICADOR ANTI D
CONTROL DE HEMATOLOGIA BC6 760-
M-18D DILUENT (20L/TANK)
M-30 CFL Lyse (500ml/bottle)
M-18R RINSE (20L/TANK)
M-18E E-Z CLEANSER (100ml/bottle)
M-18P PROBE CLEANSER (17ml) X FRASCO
CONTROL DE HEMATOLOGIA 3 PARTES
H-13CR TIRAS DE ORINA X 100.
CONTROL POSITIVO CAJA 4X8 ML
CONTROL NEGATIVO CAJA 4X8 ML
TIRAS CALIBRADORAS ORINA
PROTHROMBIN TIME REAGENT PT
ACTIVATED PARTIAL TROMBOPLASTIN TIME (Incluye ClCa) APTT
CUBETAS DE COAGUALCION 350* 4 PCS
CONTROL PLASMA P (H) 10X1ML.
CONTROL PLASMA N (H) 10X1ML.
EASY LYTE PLUS Paquete de Reactivos (Na/K/Cl)
PUNTAS AMARILLAS
PRUEBAS DE EMBARAZO
TUBOS PP CON TAPA
PUNTAS AZULES
CUBRE OBJETOS
PORTA OBJETOS
TARJETA YS08
TARJETA YST
TARJETA DE IDENTIFICACION BACILOS GRAM POSITIVOS
HEPATITIS B ANTIGENO CASSET
DIACLON ABO/D +REVERSE GROUPING
ID CARD LISS COOMBS C X 48 TRAJ BIO-RD/
ID DILUENTE 2 ( LISS MODIF ) FCOSX500ML BIO-RAD/
ID DIACELL I-II X 10ML C X 2 FCOS BIO-RAD/DIAM
DIACLON ANTI- DVI NEG
IH-QC MODULAR SYSTEM
ID DIACELL A1-B X 10 MI C X 2 FCOS BIO-RAD/
ID TUBES *PAQ X 1000 UNID BIO-RAD
ID CARD DIACLON ABD-ABD
i-STAT + Cartridge

## INSUMOS
INSUMOS REQUERIDOS
PANBIO TM COVID-19 PRUEBA ANTIGENO X 25T.
VIRUS COLLECTION TUBE SWAB NASAL 3 5 ML CJ10X20
AZUL DE METILENO Z.N. x 500 ML.
ALCOHOL ACIDO Z.N. x 500 ML.
FUCSINA FENICADA Z.N. x 500 ML.
AZUL DE BROMOTIMOL x 50 ML.
GIEMSA x 100 ML.
AZUL DE LACTOFENOL x 100 ML.
EOSINA 1% Acuosa x 200 ML.
AZUL CRESIL BRILLANTE x 50 ML.
LUGOL PARASITOLOGICO x 500 ML.
HIDROXIDO DE POTASIO 40% x 100 ML.
FIELD SALES FOSFATADAS 4/5 x 500 ML.
FIELD SOLUCION A x 50 ML.
FIELD SOLUCION B x 50 ML.
WRIGHT x 500 ML.
VIOLETA DE GRAM x 500 ML.
ACEITE DE INMERSION
KOH
LUGOL DE GRAM x 500 ML.
SAFRANINA DE GRAM x 500 ML.
ETANOL CETONA 3:1 x 500 ML.
BUFFER GIORDANO x 500 ML.
TUBO TAPA AMARILLO PEDIATRICO
TUBO TAPA LILA PEDIATRICO
TUBO TAPA LILA K2E 2,0 ml CAJA x 100
TUBO TAPA NARANJA 4,0 ml CAJA x 100
TUBO TAPA AZUL 1.8ML X 100 UND.
TUBO TAPA AMARILLA 5,0 ml CAJA x 100
TUBO TAPA AMARILLA 3,5 ml CAJA x 100
TUBO TAPA AZUL 2,7 ml CAJA x 100
AGUJAS MULTIPLES EXTRACCION SANGRE CAJA X 100
PANBIO COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST DEVICE X25 TEST
PANBIO TM COVID-19 PRUEBA ANTIGENO X 25T.
SD BIOLINE HIV 1/2 3.0 x 30 test cassette
HIV COMBO x 100 test tira
DETERMINE HIV - 1/2 x 20 test
HIV COMBO x 20 test tira
SD SYPHILIS 3.0 X 30 CASSETTE STD LANCETA + ISOPANIL
HIV/SYPHILIS DUO DEVICE X 25 CASSETTES (SUERO-PLASMA-SANGRE TOTAL)
ABON - SYPHILIS ULTRA RAPID TEST (WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA)X 50 TEST TIRA
ABON - SYPHILIS ULTRA RAPID TEST (WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA)X 40 TEST CASSETTE
DETERMINE HBSAG X 20 TIRAS
SD BIOLINE HCV x 30 test cassette
SD BIOLINE HEPATITIS C (VHC) X 25 TEST
SD BIOLINE MALARIA AG P.F/PAN X 25 TEST CASSETTE
DENGUE IGG/IGM X 25 CASSETTES (AC)
DENGUE DUO CASSETTE IGG/IGM X 25 PBS (DIFERENCIACION DE INF PRIMARIA O SECUND)
DENGUE DUO NS1 AG& IGG/ IGM X 10 CASSETT (AG y AC)
DENGUE NS1 AG & IGG IGM X 25 CASSETTES (AG y AC)
CHAGAS AB DEVICE X 25 PBS (DETECTA AC)
SD BIOLINE INFLUENZA ANTIGEN A x 25 test tira
SD BIOLINE INFLUENZA ANTIGEN A/B/A (H1N1) PANDEMIC x 10 test
SD BIOLINE RSV (aspirado nasofaríngeo) x 25
SD BIOLINE TB AG MPT64 X 25 CASSETTES (SOLO PARA USO EN CULTIVO)
SD BIOLINE H. PYLORI AC x 30 test cassette
SD BIOLINE ROTA/ADENO RAPID x 20 test cassette
SD BIOLINE FOB x 25 test cassette
ABON FOB (PRUEBA PARA DETECCION CUALITATIVA DE SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL)x 25 cassette
AMFETAMINA ONE STEP
BARBITURICOS ONE STEP
BENZODIAZEPINAS ONE STEP
COCAINA ONE STEP
MOP ONE STEP
MARIHUANA ONE STEP
PCP PHENCYCLIDINE ONE STEP (FENCICLIDINA)
MULTI-DRUG ONE STEP 2 DRUG SCREEN TEST PANEL(URINE)COC/THC
MULTI-DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL(URINE) COC/AMP/THC/MOP/BZO
MULTI-DRUG ONE STEP 12 DRUG SCREEN TEST PANEL(URINE)COC/AMP/MET/THC/MTD/MDMA/MOP /OPI/PCP/BAR/BZO/TCA
MULTI-DRUG ONE STEP 5 DRUG SCREEN TEST PANEL(URINE) EZ CUP COC/AMP/THC/MOP/BZO
MULTI-DRUG ONE STEP 10 DRUG SCREEN TEST PANEL(URINE) EZ CUP
ASAS CALIBRADA ESTERIL BLANCA 1uLx20 UNID BIOLIFE
ASAS CALIBRADA ESTERIL AZULES 10uLx20 UNID BIOLIFE
ASA PARA BACTERIOLOGIA CURVA EN FERRONIQUEL
ASA PARA BACTERIOLOGIA RECTA EN FERRONIQUEL
AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX CJ X 20 PLACA BIOMERIEU
AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X 20.
AGAR HECTOEN X 20 PLACAS.
AGAR MACCONKEY CRIS. VIOLETA CJ 20.
AGAR MUELLER HINTON CJ X 20
AGAR SABORAUD X 20 PLACAS.
AGAR XLD CAJA X 20 PLACAS
CHROMID CANDIDA X 20 PLACAS.
CHROMID CARBA AGAR 20 PLT
AGAR CHROMID ESBL CJ X 20
CEPAS COMERCIALES ATCCC DE STAPHILOCOCUS AUREUS 29213
K. OXYTOCA 700324
CANDIDA L-34449
AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X 20.
BHI
CALDO SELENITO
OXIDASA 50A X 0.75ML.
RAPIDEC CARBA NP X 10 PBAS MARCA
SALMONELLA SHIGELLA AGAR 20PLT
STREPTO B ID CAJA X 20.
PAPEL ZEBRA
BAJALENGUAS ANATOMICO
CHROMID CPS ELITE X 20.
TUBO FALCON ESTERIL 15ML T/ROSCA
TROPONINA X30 CASETTE ADBIO
CURAS REDONDAS PREMIUM PARA PUNCION CAJA X100
AZUL DE BROMOTIMOL
AZUL DE CRESIL BRILLANTE
AZUL DE LACTOFENOL
COPILLAS DE MUESTRAS POR 100 EQ SELECTRA
PCR LATEX
ASTO
VDRL
REHUMA R.F.
PAPEL INDICADOR
TSH NEONATAL 192 PRUEBAS
CAMISAS
TORNIQUETE AUTO-ADHESIVO ADULTO.VELCRO
CURDEX(CURVA DE TOLERANCIA GL)

## PBAS_ESP
PBAS REQUERIDOS
D- DIMER ASSAY KITS (25 TEST/ KIT)
PCT（25 test/kit)
T3（25 test/kit)
T4（25 test/kit)
TSH（25 test/kit
HbA1c（25 test/kit)
NT-proBNP （25 test/kit)
BETA CUANTITATIVA
HCG（25 test/kit)
TDR RESIN PEDS CULTURE BOTTLE X 25 UND.
TDR RESIN AEROBIC CULTURE BOTTLE X 25 UND.
TDR RESIN ANAEROBIC CULTURE BOTTLE X 25
SET GEM 3500 iQM BG/HCT/LYTES/GL X 300 TEST
JERINGA BD PRESET 3 (1.6) LL 23*1 ECLIPSE CE X 100
SALINE SOLUTION ( MICROBIOLOGIA)
GN TEST CAJA X 20 TARJETAS.
AST-ST03
GP TEST CAJA X 20 TARJETAS.
AST-401 TEST CAJA X 20 TARJETAS.
AST-402 TEST CAJA X 20 TARJETAS.
TARJETAS 663
AST P577 CAJA X 20 TARJETAS.
MINIVIDAS THRML PRNT PAPR 108X30
QCV-QUALITY CONTROL VIDAS 60T
VIDAS AFP 60 TESTS
VIDAS AMH 30 TESTS
VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T
VIDAS ANTI-HAV TOTAL 30T
VIDAS ANTI-HBC TOTAL II 60 T
VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS
VIDAS ANTI-TG 30 T
VIDAS ANTI-TPO 30 T
VIDAS BETA 2 MICROGL. 30 TESTS
VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T
VIDAS CA 125II 30 TESTS
VIDAS CA 15-3 30 TESTS
VIDAS CA 19-9 30 TESTS
VIDAS CD A/B 60 TESTS
VIDAS CEA (S) 60 TESTS
VIDAS CMV IGG 60 TESTS
VIDAS CMV IGM 30 TESTS
VIDAS CORTISOL S 60 T
VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T
VIDAS EBV VCA IGM 30 T
VIDAS EBV VCA/EA IGG 30TESTS
VIDAS ESTRADIOL II 60 TESTS
VIDAS FERRITIN 60 TESTS
VIDAS FPSA 30TESTS
VIDAS FSH 60 TESTS
VIDAS FT3 60 TESTS
VIDAS FT4 60 TEST
VIDAS HAV IGM 30 TESTS
VIDAS HBC IGM II 30TESTS
VIDAS HBE/ANTI-HBE 30 TESTS
VIDAS HBS AG ULTRA 60 T
VIDAS HCG 60 TESTS
VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS
VIDAS HS TROPONIN I 60 TESTS
VIDAS PTH (184) 30T
VIDAS IGE 60 TESTS
VIDAS LH 60 TESTS
VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS
VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS
VIDAS ALFAFETOPROTEINA 60
VIDAS PROLACTIN 60 TESTS
VIDAS PROTEIN C 30TESTS
VIDAS RUB IGG II 60 TESTS
VIDAS RUB IGM 30 TESTS
VIDAS T3 60 TESTS
VIDAS T4 60 TESTS
VIDAS TESTOSTERONE II 30 TESTS
VIDAS TOTAL 25OH VITAMIN D 60T
VIDAS TOXO IGG AVIDITY 30TESTS
VIDAS TOXO IGG II 60 TESTS
VIDAS TOXO IGM 60 TESTS
VIDAS TPSA 60 TESTS
VIDAS TSH 60 TESTS
VIDAS TSH3 60 T
VIDAS VARICEL. ZOSTER IGG 60 T
VIDAS VWF 30 TESTS