## COTIZACION MODELO
CLIENTE: |  | ESE HOSPITAL DE SAN ANDRES |  |  |  |  | NIT: | 0 |  |  | TELEFONO: | 0
DIRECCION: |  |  | 1 |  |  |  | DIRIGIDA A: |  | 0
CORREO ELECTRONICO: |  |  |  | 0
PROYECTO: |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO ESE HOSPITAL DE SAN ANDRES
ITEM | DESCRIPCION | [8 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR MATERIAL | VALOR M. DE OBRA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA ELECTRICO
1.1 | Mantenimiento a Generador de 660KVA/510kW, incluye revision, cambio de aceite, corrección de fugas menores, ajuste de anclajes, limpieza y ajuste de contactos, cambio de filtros, verificacion y pruebas de funcionamiento | [8 empty] | GL | 2
1.2 | Mantenimienito a tableros electricos Normal y Regulado, incluye limpieza general, ajuste de conexiones, eliminacion de puntos calientes, identificacion y maquillado de tablero UCI adultos y neonatos, incluye 4 visitas al año | [8 empty] | Und | 2
1.3 | Atencíon de emergencias 7x24, incluye correctivos, repuestos basicos y 1 visita de inspeccion al mes | [8 empty] | Und | 6
1.4 | Mantenimiento preventivo a sistema de iluminacion, cambio de luminarias, mejoras electricas, verificacion de fallas y circuitos electricos en general, No incluye suministro | [8 empty] | Und | 6
1.5 | Mantenimiento preventivo de sistema electrico en puesto de salud la Loma NO INCLUYE RESPUESTOS | [8 empty] | Und | 6
1.6 | Mantenimiento preventivo de sistema electrico en puesto de salud la San Luis NO INCLUYE RESPUESTOS | [8 empty] | Und | 6
1.6 | Mantenimiento preventivo de sistema electrico en Hospital Providencia, incluye sistema de iluminacion, verificacion de distema eletrogeno y viaticos NO INCLUYE RESPUESTOS | [8 empty] | Und | 6
1.6 | Mantenimiento sistema cableado estructurado en Hospital de san andres | [8 empty] | Und | 2
SUBTOTAL ITEM 1
SUBTOTAL
[12 empty] | ADMINISTRACION |  | 8%
[12 empty] | IMPREVISTOS |  | 5%
[12 empty] | UTILIDAD |  | 5%
[12 empty] | IVA |  | 19% | NA
TOTAL
CONDICIONES COMERCIALES
VALIDEZ DE LA OFERTA: |  |  |  |  | 30 DIAS
FORMA DE PAGO:
TIEMPO DE ENTREGA: |  |  |  |  | 5
NOTAS
Se contemplan trabajos en horario | [5 empty] | DIURNO
Las adecuaciones se realizaran en la ciudad de: